|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C:\Users\User\Desktop\img.jpg | **T.C.**  **ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ**  **İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI**  **BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ** |  |

**GÜNLÜDÜR**

**Sayı :**59348463-604-99 [SP.2.10] 200 29 /04/2019

**Konu :** Doğrudan Temin Teklif Belgesi ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göredoğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç **06 / 05 / 2019 saat 16.30’a** kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.No.** | **Malın/Hizmetin Cinsi** | **Miktarı** | **Birim Fiyatı** | **Toplam Tutar** | **KDV Oranı** |
| **1** | Mekanik Flotasyon Makinası | 1 Adet |  |  | % |
| **2** | Modifiye Deney Düzeneği | 1 Adet |  |  | % |
| **3** | Dairesel kesitli hücreler | 7 Adet |  |  | % |
| **4** | Kare kesitli hücreler | 9 Adet |  |  | % |
|  | **NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR**  **(Şartnameler 0222 239 37 50 / 5523’dan temin edilebilir)** |  |  |  |  |

**NOTLAR: 2019/15002** kod nolu proje için, teklifler **06.05.2019   saat 16.30’a** kadar ESOGÜ Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden,posta, faks veya mail ([bap@tm.ogu.edu.tr](mailto:bap@tm.ogu.edu.tr)) adresine imzalı ve kaşeli olarak ile gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayanlar teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin **kaç günde teslim edileceği** belirtilecektir.

 **KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR.** Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 İSTEKLİLER TEKLİFLERE VERGİ NO/TC NUMARALARINI BELİRTİLECEKTİR.

 Teklif edilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir.

**Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir.**

**KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.**

**Malzeme teslim irtibat numarası :**[**0 222 239 37 97**](callto:0%20222%20239%2037%2097)**/**[**0 222 239 59 56**](callto:0%20222%20239%2059%2056)**/**[**0 222 239 37 50 - 5501**](callto:0%20222%20239%2037%2050%20-%205501)

 **İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5523-5526 Fax:**[**0 222 239 39 03**](callto:0%20222%20239%2039%2003)

**Teknik Bilgi için: MMF Maden Müh. Böl. Doç.Dr.Derya ÖZ AKSOY 0 222 239 37 50 / 3439**

**Adres : Meşelik Yerleşkesi Tel : 0 (222) 239 37 50 – 5523 - 5526**

**26040 Eskişehir Fax:(222)239 39 03**

**www.ogu.edu.tr**

**TEKNİK ŞARTNAME**

**1. Mekanik Flotasyon Makinası**

**Teknik Özellikleri:**

1. Masa tipi flotasyon gövdesi

2. Paslanmaz kafa

3. Cebri çekişli paslanmaz mil

4. Devir kontrol panosu

5. Panoda voltmetre, ampermetre

6. Dijital devir göstergesi

7. Motorlu kafa hareket mekanizması

8. Hassas ayarlı deney asansörü

**2. Modifiye Deney Düzeneği**

**Teknik Özellikleri:**

1 adet sirkülasyon pompası

2 adet gaz debiölçer

1 adet sıvı debiölçer

bağlantı ekipmanları

silikon hortumlar

düzeneğin kurulup çalıştırılması

**3. Dairesel kesitli hücreler**

**Teknik Özellikleri:**

1: 3 lt lik (11 cm çap ve 11 cm yükseklik) 4 adet

2: 5 lt li,k (16 cm çap ve 25,5 cm yükseklikli) 4 adet

pleksiglas

içlerinde 3'er adet dalgakıran olacak

**4. Kare kesitli hücreler**

**Teknik Özellikleri:**

1: 1 lt lik (11\*11 cm alanlı 16 cm yükseklikli)

2: 3 lt lik (16,5\*16,5 cm alanlı 20 cm yükseklikli)

3: 5 lt lik (15\*15 cm alanlı 25 cm yükseklikli)

kare kesitli

pleksiglas

yaptırılacaktır

Doç.Dr. Derya ÖZ AKSOY