|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C:\Users\user\Desktop\50YIL-logo-dairesel-BCK-CMYK.png | **T.C.**  **ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ**  **İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI**  **BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ** |  |

**GÜNLÜDÜR**

**Sayı :**59348463-604-99 [SP.2.10] **502** **17/11/2020**

**Konu :** Doğrudan Temin Teklif Belgesi ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göredoğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç **25/11/2020 saat 16.30’a** kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.No.** | **Malın/Hizmetin Cinsi** | **Miktarı** | **Birim Fiyatı** | **Toplam Tutar** | **KDV Oranı** |
| **1** | Filter tip, 10 μl | 5 paket |  |  | % |
| **2** | Filter tip, 100 μl | 8 paket |  |  | % |
| **3** | Filter tip, 200 μl | 15 paket |  |  | % |
| **4** | Filter tip, 1000 μl | 15 paket |  |  | % |
|  | **NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR**  **(Şartnameler 0222 239 37 50 / 5523’dan temin edilebilir)** |  |  |  |  |

**NOTLAR: 2020/46055** kod nolu proje için, teklifler **25.11.2020   saat 16.30’a** kadar ESOGÜ Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden,posta, faks veya mail **(**[**bap@tm.ogu.edu.tr**](mailto:bap@tm.ogu.edu.tr)**)** adresine **imzalı ve kaşeli** olarak ile gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayanlar teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin **kaç günde teslim edileceği** belirtilecektir.

 **KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR.** Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 İSTEKLİLER TEKLİFLERE VERGİ NO/TC NUMARALARINI BELİRTİLECEKTİR.

 Teklif edilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir.

**Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir.**

**KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.**

**Malzeme teslim irtibat numarası :**[**0 222 239 37 97**](callto:0%20222%20239%2037%2097)**/**[**0 222 239 59 56**](callto:0%20222%20239%2059%2056)**/**[**0 222 239 37 50 - 5501**](callto:0%20222%20239%2037%2050%20-%205501)

 **İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5523-5526 Fax:**[**0 222 239 39 03**](callto:0%20222%20239%2039%2003)

**Teknik Bilgi için: Hücresel Tedavi ve Kök Hücre Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTEM) Dr. Öğr.Üyesi Onur UYSAL 0222 239 37 50 - 1270**

**Adres : Meşelik Yerleşkesi Tel : 0 (222) 239 37 50 – 5523 - 5526**

**26040 Eskişehir Fax:(222)239 39 03**

**www.ogu.edu.tr**

**TEKNİK ŞARTNAME**

**1- Filter tip, 10 μl**

1. Filtreli, steril, neutral, ve 10 µl hacimli olmalıdır.
2. 1 paketinde 96’lık rack (1 kutu) içeren 10 kutu bulunmalıdır.
3. Medikal yapıda poliprolen üretimi ve ISO 8 şartlarında temiz odada üretilmiş olmalıdır.
4. Dnase, Rnase free ve Pyrogen free olmalıdır.
5. Organik çözücülere dayanıklı olmalıdır.
6. Hücre Kültürü, RNA saflaştırma, cDNA çevirimi ve qPCR için uygun olmalıdır.
7. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.
8. Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir. Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
9. Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

**2- Filter tip, 100 μl**

1. Filtreli, steril, neutral, ve 100 µl hacimli olmalıdır.
2. 1 paketinde 96’lık rack (1 kutu) içeren 10 kutu bulunmalıdır.
3. Medikal yapıda poliprolen üretimi ve ISO 8 şartlarında temiz odada üretilmiş olmalıdır.
4. Dnase, Rnase free ve Pyrogen free olmalıdır.
5. Organik çözücülere dayanıklı olmalıdır.
6. Hücre Kültürü, RNA saflaştırma, cDNA çevirimi ve qPCR için uygun olmalıdır.
7. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.
8. Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir. Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
9. Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

**3- Filter tip, 200 μl**

1. Filtreli, steril, neutral, ve 200 µl hacimli olmalıdır.
2. 1 paketinde 96’lık rack (1 kutu) içeren 10 kutu bulunmalıdır.
3. Medikal yapıda poliprolen üretimi ve ISO 8 şartlarında temiz odada üretilmiş olmalıdır.
4. Dnase, Rnase free ve Pyrogen free olmalıdır.
5. Organik çözücülere dayanıklı olmalıdır.
6. Hücre Kültürü, RNA saflaştırma, cDNA çevirimi ve qPCR için uygun olmalıdır.
7. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.
8. Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir. Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
9. Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

**4- Filter tip, 1000 μl**

1. Filtreli, steril, neutral, ve 1000 µl hacimli olmalıdır.
2. 1 paketinde 96’lık rack (1 kutu) içeren 10 kutu bulunmalıdır.
3. Medikal yapıda poliprolen üretimi ve ISO 8 şartlarında temiz odada üretilmiş olmalıdır.
4. Dnase, Rnase free ve Pyrogen free olmalıdır.
5. Organik çözücülere dayanıklı olmalıdır.
6. Hücre Kültürü, RNA saflaştırma, cDNA çevirimi ve qPCR için uygun olmalıdır.
7. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.
8. Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir. Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
9. Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.