|  | T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |
| --- | --- | --- |

GÜNLÜDÜR

Sayı	: 59348463-604-99 [SP.2.10]/306	                                                                                                05/07/2019

Konu	:DoğrudanTeminTeklif Belgesi                                                                                                       ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 12/07/2019 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.No. | Malın/Hizmetin Cinsi | Miktarı | Birim Fiyatı | Toplam Tutar | KDV Oranı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | İnsan eksozom izolasyon kiti,(serum/plazma için) | 4 kit |  |  |  |
| 2 | Mikropipet ucu steril 10μl'lik (10X96'lık kutu) | 5 kutu |  |  |  |
| 3 | Mikropipet ucu steril 100μl'lik (10X96'lık kutu ) | 4 kutu |  |  |  |
| 4 | Mikropipet ucu steril 1000μl'lik(10X 96'lık kutu) | 5 kutu |  |  |  |
| 5 | Jelli Biyokimya Tüpü (5ml, 100adet/paket ) | 4 paket |  |  |  |
| 6 | EDTA'lı tüp, (5ml, 100 adet/paket ) | 4 paket |  |  |  |
| 7 | Vidalı Kapaklı Tüp | 2 paket |  |  |  |
| NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR (Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5532’den temin edilebilir) |  |  |  |  |  |

NOTLAR: 2019/11A217 kod nolu proje için, teklifler  12/07/2019  saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Proje Satın alma Servisine elden veya kargo ile teslim edilmelidir.

Servisine elden,posta veya faks veya  mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecek imzalı ve kaşeli olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR.

.Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRTİLECEKTİR.

 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir..

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK,

ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR.KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Tıp Fakültesi Temel Tıp Bil. Bölümü Tıbbi Biyoloji A.D..Prof.Dr.Hülyam KURT 0 222 239 29 79 / 4596

Arş.Gör.Emine YAĞCI 0 222 239 29 79 / 4592-4590

...........................................................................................................................................................................................................

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale

TEKNİK ŞARTNAME

1. İnsan eksozom izolasyon kiti, (serum/plazma için)

Teknik Özellikleri:

1. Kit serum ve plazma örneklerinden eksozom izolasyonu için uygun olmalıdır.

2. İzolasyon su moleküllerini yakalama presibine dayanmalıdır. Örnekler Çöktürme Tamponu ile

karıştırıldığında, partiküllerin su ile çevrilmesi engellenmiş olur. Bu sayede 10 nm' den küçük

moleküller düşük hızdaki bir santrifüj işlemi ile çöktürülebilir hale gelir.

3. Kit ile 500-1400 μL hacmindeki serum veya plasma örneklerinden eksozom izole edilebilmelidir.

4. Thrombin ve Thrombin solüsyonu kitin içinde gelmelidir.

5. Kit 20 - 120 nm arası vesiküleri izole etmek için uygun olmalıdır.

6. Eksozom izolasyonu ölü hücre ve kalıntıların çöktürülmesi, örneklerin Çöktürme Tamponu ile

karıştırılması ve inkübe edilmesi, eksozom içerek fraksiyonun çöktürülmesi ve çöken eksozomların tekrar süspansiyon haline getirilmesi aşamalarından oluşmalıdır.

7. Tüm solüsyonlar 2-8°C arasında saklanmalıdır.

8. Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir, ürünlerin miyadları teslim tarihinden

itibaren en az bir yıl olmalıdır.

9. İstenildiği taktirde teklif verilen tüm ürünlerle ilgili teknik destek firma yetkililerince

verilebilmelidir. Teklif veren firma kitlerin kullanımı ve kitlerle birlikte kullanılacak cihazla ilgili

konularda teknik destek sağlayabilecek cihazın eğitimini almış bir personele sahip olmalıdır. Ve

firmadan istenildiği taktirde aplikasyon desteği alınabilmelidir. Teklif veren firma ürünün

kullanımı için teknik destek vermekle yükümlü olacaktır. Teknik destek veremeyen firmanın ürünü iade edilir ve alım iptal edilir.

10. Teknik şartnameye madde madde yanıt verilmeli ve ürün kataloğu üzerinde gösterilmeli ve bu da teklifle birlikte sunulmalıdır. İlgili Firma aynı zamanda Çalışma İçin Gerekli Her Türlü

Laboratuar Eğitim Ve Desteğini, Gerekli Cihaz Ve Ekipmanları Sağlamalıdır

11. Yukarıda belirtilen tüm özellikler ürün datasheetinde yazılı olmalıdır ve teklif veren firma ürün

datasheetini de birlikte iletmelidir.

12. Ürün en az 12 ay ürün sorunları için garantili olmalıdır. Ürün sorunlu olduğu takdirde garanti

kapsamında ücretsiz değiştirilecek ve yeni ürün teslimatı 2-3 hafta içinde yapılacaktır.

13. Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünün uygunluğuna karar verilecektir. Numune teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2. Mikropipet ucu steril 10μl'lik (10X 96'lık kutu)

Teknik Özellikleri:

1. İlgili pipetor uçları elimizde mevcut Gilson, Eppendorf, Finnpipette, Biohit, Brand ve Socorex vb.pipetorlara uyumlu üretilmiş özel kutularında veya poşette ambalajlanmış olmalıdır.

2. Sarflar orijinal ambalajında kutulanmış verilmelidir.

3. Data sheet ve denenmek üzere numune teslim edilmelidir. Data sheet ve numune teslim

etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Pipet uçları geriye kaçışı önlemek için filtreli olmalıdır. (DNAaz/RNAaz free olmalı)

5. Tüm kalemler grup olarak değerlendirilecektir.

3. Mikropipet ucu steril 100μl'lik (10X 96'lık kutu )

Teknik Özellikleri:

1. İlgili pipetor uçları elimizde mevcut Gilson, Eppendorf, Finnpipette, Biohit, Brand ve Socorex vb. pipetorlara uyumlu üretilmiş özel kutularında veya poşette ambalajlanmış olmalıdır.

2. Sarflar orijinal ambalajında kutulanmış verilmelidir.

3. Data sheet ve denenmek üzere numune teslim edilmelidir. Data sheet ve numune teslim

etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Pipet uçları geriye kaçışı önlemek için filtreli olmalıdır. (DNAaz/RNAaz free olmalı)

5. Tüm kalemler grup olarak değerlendirilecektir.

4. Mikropipet ucu steril 1000μl'lik (10X 96'lık kutu)

Teknik Özellikleri:

1. İlgili pipetor uçları elimizde mevcut Gilson, Eppendorf, Finnpipette, Biohit, Brand ve Socorex vb.pipetorlara uyumlu üretilmiş özel kutularında veya poşette ambalajlanmış olmalıdır.

2. Sarflar orijinal ambalajında kutulanmış verilmelidir.

3. Data sheet ve denenmek üzere numune teslim edilmelidir. Data sheet ve numune teslim

etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Pipet uçları geriye kaçışı önlemek için filtreli olmalıdır. (DNAaz/RNAaz free olmalı)

5. Tüm kalemler grup olarak değerlendirilecektir.

5. Jelli Biyokimya Tüpü (5ml, 100 adet/paket )

Teknik Özellikleri:

1. Serum ayrımı için kullanılmaya uygun olmalıdır. Santrifüj işlemi gerekmeksizin serum

ayrılabilmelidir.

2. Tüplerin içinde serum ve kan hücrelerini santrifüj işlemi ile ayıran aralarında bariyer oluşturan

jel (integrated polymer gel) bulunmalıdır. Jel bu iş için uygun nitelikte tüpün tabanına homojen ve

düzgün şekilde dağılmış olmalıdır.

3. Tüpler 5 ml. olmalıdır.

4. Steril ve orijinal ambalajında olmalıdır.

5. Malzeme teslim tarihinden sonra en az 1 yıl kullanım süresi olmalıdır.

6. Her pakette 100 adet bulunmalıdır.

7. Tüm kalemler grup olarak değerlendirilecektir.

6. EDTA'lı tüp, (5ml, 100 adet/paket )

Teknik Özellikleri:

1. Plazma ayrımı için kullanıma uygun olmalıdır. Santrifüj işlemi gerekmeksizin plazma

ayrılabilmelidir.

2. Tüpler, mor kapaklı ve 4-5 ml.kan almalıdır.

3. Steril ve orijinal ambalajında olmalıdır.

4. Malzeme teslim tarihinden sonra en az 1 yıl kullanım süresi olmalıdır.

5. Her pakette 100 adet bulunmalıdır.

6. Tüm kalemler grup olarak değerlendirilecektir.

7. Vidalı Kapaklı Tüp

Teknik Özellikleri:

1. Her tüp 1,5-2,2 ml hacminde olmalıdır.

2. Her pakette 100 adet tüp bulunmalıdır.

3. DNAaz/RNAaz free olmalıdır.

4. Steril olmalıdır.

5. Tüm kalemler grup olarak değerlendirilecektir