

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **T.C.** | | |
|  | **ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ** |  |
|  | **İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** |  |
|  | **BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ** |  |

**GÜNLÜDÜR**

**Sayı :** 59348463-604-01-02 [SP.2.10]/ **544**   **13 /01 /2021**

**Konu :** Doğrudan Temin Teklif Belgesi ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (22/d) Md.ne göredoğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç **27/ 01 / 2021** saat **16.30’a** kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdür

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.N** | **MİKT.** | **MALIN/HİZMETİN CİNSİ** | **BİRİM FİYATI** | **TOPLAM TUTAR** | **KDV %** |
| 1 | 2 adet | Restriksiyon Enzimi (Bccl) |  |  |  |
| 2 | 2 adet | Restriksiyon Enzimi (BcclI) |  |  |  |
| 3 | 2 adet | Restriksiyon Enzimi (PvuII) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Not:Teknik Şartnamesi vardır. Şartnameler 0 222 239 37 50 /5527 ‘den temin edebilirsiniz** |  |  |  |

**NOTLAR: ÖYP** kodlu proje için, teklifler  **27/ 01 / 2021 saat 16.30’a** kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden, posta, faks veya e-mail ([bap@tm.ogu.edu.tr](mailto:bap@tm.ogu.edu.tr)) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır**Teklif mektubuyla beraber teknik şartnameye cevaplar ile katalog, broşür vb. belgeler verilmelidir.**

 Teklif mektupları örneğe göre hazırlanacak olup, teklif mektubu zarfı kapak kısmı imzalı ve kaşeli olacaktır.

Siparişin sonrasında malzemelerin **kaç günde teslim edileceği** belirtilecektir.

 **KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR.** Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir.

 Teknik Şartnameye verilen cevaplar ile katalog, broşür bilgilerinden birbirini teyit etmeyen ve yukarıdaki şartları taşımayan teklif mektupları değerlendirmeye alınmaz.

**MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK,ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR. *KARGO TESLİMATI KABUL EDİLMEYECEKTİR.*­ Malzeme Teslim İrtibat Numarası:0222 239 59 56 -0222 239 37 97- 0222 239 37 50 /5501**

 **İdari bilgi için=** Tel: 0 222 239 37 50-5526-5527 Fax: 0 222 239 39 03

**Teknik Bilgi için: Sağlık Bil.Enst. –ÖYP Araş.Gör.Emine YAĞCI/ 0 222 239 37 50 / 4598**

**.................................................................................................................................................................................................. ............................**

**Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR** [**Tel:0.222.2393750-5525-5526**](Tel:0.222.2393750-5525-5526)**-5527 Fax:0.222.2393903 Bil.Arş Prj. Satınalma Şubesi http.www.ogu.edu.tr/~ihale**

**BccI Kesim Enzimi Teknik Şartnamesi**

1. Ambalaj 10.000 ünite/ml konsantrasyonunda 5.000 ünite’lik enzim içermelidir.
2. En az 8-16 saat’te DNA’ya ve enzime hiçbir zarar gelmeden, “star activity” göstermeden de kesim yapılabilmedir.
3. Enzim 10X’lik CutSmart® Buffer tampon çözeltisi ve Gel Loading Dye, Purple (6X) ile birlikte gelmelidir.
4. Teklif öncesinde bölümümüzde denenmiş veya onay alınmış olmalıdır.
5. Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı takdirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.
6. Problemli üründe iade yapılabilmelidir.
7. Teklif veren firma ilgili ürün için Türkiye distribütörü olmalıdır ve teklif verirken bunu belgelendirmelidir.
8. Yüklenici firma teklif ettiği ürünlerin üretici olan firmaya ait temsilcilik belgesini teklifleri ile birlikte sunmak zorundadır. Ürünlerin teslimi sırasında ürünlerin distrübütör firma aracılığı ile ve saklama koşullarına uyularak (soğuk zincir vs.) taşındığını ibraz eden belgeyi sunmalıdır.
9. Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında ürünlerin lot numaraları ile birlikte orijinal ürün belgesini birlikte sunmalıdır.
10. Ürün en az 12 ay ürün sorunları için garantili olmalıdır. Ürün sorunlu olduğu takdirde garanti kapsamında ücretsiz değiştirilecek ve yeni ürün teslimatı 2-3 hafta içinde yapılacaktır.
11. İstenildiği takdirde teklif verilen tüm ürünlerle ilgili teknik destek firma yetkililerince verilebilmelidir. Teklif veren firma kitlerin kullanımı ve kitlerle birlikte kullanılacak cihazla ilgili konularda teknik destek sağlayabilecek cihazın eğitimini almış bir personele sahip olmalıdır. Ve firmadan istenildiği takdirde aplikasyon desteği alınabilmelidir.
12. Teklif veren firma ürünün kullanımı için teknik destek vermekle yükümlü olacaktır. Teknik destek veremeyen firmanın ürünü iade edilir ve alım iptal edilir.
13. Teklif veren firmalar üretici firmanın tek yetkili distribütörü olmalı ya da tek yetkili distribütörü tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.
14. Firmalar, teklif ettikleri ürünün özellikleri hususunda "Teknik Şartnameye Madde Madde" cevap vereceklerdir, verdikleri cevaplar orijinal katalogları veya kullanım talimatları üzerinde görünmeyen firmaların verdikleri teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

**Bc1I-HF Kesim Enzimi Teknik Şartnamesi**

1. Ambalaj 20,000 ünite/ml konsantrasyonunda 15.000 ünite’lik enzim içermelidir.
2. Hızlı kesim (5-15dk) özelliğinde olmalıdır.
3. Higg fidelity özellikte olmalıdır.
4. İstendiği taktirde en az 8-16 saat’te DNA’ya ve enzime hiçbir zarar gelmeden, “star activity” göstermeden de kesim yapılabilmedir.
5. Enzim 10X’lik CutSmart® Buffer tampon çözeltisi ve Gel Loading Dye, Purple (6X) ile birlikte gelmelidir.
6. Teklif öncesinde bölümümüzde denenmiş veya onay alınmış olmalıdır.
7. Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı takdirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.
8. Problemli üründe iade yapılabilmelidir.
9. Teklif veren firma Türkiye distribütörü olmalıdır ve teklif verirken bunu belgelendirmelidir.
10. Ürün en az 12 ay ürün sorunları için garantili olmalıdır. Ürün sorunlu olduğu takdirde garanti kapsamında ücretsiz değiştirilecek ve yeni ürün teslimatı 2-3 hafta içinde yapılacaktır.
11. İstenildiği takdirde teklif verilen tüm ürünlerle ilgili teknik destek firma yetkililerince verilebilmelidir. Teklif veren firma kitlerin kullanımı ve kitlerle birlikte kullanılacak cihazla ilgili konularda teknik destek sağlayabilecek cihazın eğitimini almış bir personele sahip olmalıdır. Ve firmadan istenildiği takdirde aplikasyon desteği alınabilmelidir.
12. Teklif veren firma ürünün kullanımı için teknik destek vermekle yükümlü olacaktır. Teknik destek veremeyen firmanın ürünü iade edilir ve alım iptal edilir.
13. Firmalar, teklif ettikleri ürünün özellikleri hususunda "Teknik Şartnameye Madde Madde" cevap vereceklerdir, verdikleri cevaplar orijinal katalogları veya kullanım talimatları üzerinde görünmeyen firmaların verdikleri teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

**PvuII-HF Kesim Enzimi Teknik Şartnamesi**

1. Ambalaj 20,000 ünite/ml konsantrasyonunda 25.000 ünite’lik enzim içermelidir.
2. Hızlı kesim (5-15dk) özelliğinde olmalıdır.
3. Higg fidelity özellikte olmalıdır.
4. İstendiği taktirde en az 8-16 saat’te DNA’ya ve enzime hiçbir zarar gelmeden, “star activity” göstermeden de kesim yapılabilmedir.
5. Enzim 10X’lik CutSmart® Buffer tampon çözeltisi ve Gel Loading Dye, Purple (6X) ile birlikte gelmelidir.
6. Teklif öncesinde bölümümüzde denenmiş veya onay alınmış olmalıdır.
7. Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı takdirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.
8. Problemli üründe iade yapılabilmelidir.
9. Teklif veren firma Türkiye distribütörü olmalıdır ve teklif verirken bunu belgelendirmelidir.
10. Ürün en az 12 ay ürün sorunları için garantili olmalıdır. Ürün sorunlu olduğu takdirde garanti kapsamında ücretsiz değiştirilecek ve yeni ürün teslimatı 2-3 hafta içinde yapılacaktır.
11. İstenildiği takdirde teklif verilen tüm ürünlerle ilgili teknik destek firma yetkililerince verilebilmelidir. Teklif veren firma kitlerin kullanımı ve kitlerle birlikte kullanılacak cihazla ilgili konularda teknik destek sağlayabilecek cihazın eğitimini almış bir personele sahip olmalıdır. Ve firmadan istenildiği takdirde aplikasyon desteği alınabilmelidir.
12. Teklif veren firma ürünün kullanımı için teknik destek vermekle yükümlü olacaktır. Teknik destek veremeyen firmanın ürünü iade edilir ve alım iptal edilir.
13. Firmalar, teklif ettikleri ürünün özellikleri hususunda "Teknik Şartnameye Madde Madde" cevap vereceklerdir, verdikleri cevaplar orijinal katalogları veya kullanım talimatları üzerinde görünmeyen firmaların verdikleri teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.