|  | T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |
| --- | --- | --- |

GÜNLÜDÜR

Sayı	: 59348463-604-99 [SP.2.10]/402                                                                                                              18/09/2020

Konu	:DoğrudanTeminTeklifBelgesi                                                                                                                    ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 24/09/2020 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.No. | Malın/Hizmetin Cinsi | Miktarı | Birim Fiyatı | Toplam Tutar | KDV Oranı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Total RNA ekstraksiyon kiti (hücre kültüründen, 100 preps) 2500 | 1 Adet |  |  |  |
| 2 | cDNA sentez kiti (100 rxn) 2500 | 1 Adet |  |  |  |
| 3 | qPCR SYBR master mix (500 rxn) 4000 | 1 Adet |  |  |  |
| 4 | 20 adet primer çifti (ortalama 22bp uzunluğunda) 2000 | 1 Adet |  |  |  |
| 5 | RIPA tamponu (PMSF ve proteaz inhibitor içeren) (1Xkonsantrasyonu en az 500mL olacak miktarda) 1000 | 1 Adet |  |  |  |
| 6 | Qubit florometre protein ölçüm kiti (100 test) 1000 | 1 Adet |  |  |  |
| 7 | Western Protein Standard (250 uL) 2500 | 1 Adet |  |  |  |
| 8 | Pre-stained Protein Standard (500 uL) 1500 | 1 Adet |  |  |  |
| 9 | Western Blot için Sample Reducing Agent (5x250UL) 2000 | 1 Adet |  |  |  |
| 10 | 8 adet primer antikor (Target human) 20000 | 1 Adet |  |  |  |
| 11 | Western ECL Substrate 750 | 1 Adet |  |  |  |
| 12 | Goat IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody (primer antikora göre anti-rabbit veya anti-mouse), HRPkonjuge (150 ug) 2500 | 1 Adet |  |  |  |
| 13 | Bolt 4-12% Bis-Tris Protein Gels, 1.0 mm, 10-well (10 jel/kutu) 4500 | 3 Adet |  |  |  |
| 14 | Bolt MES SDS Running Buffer (20X , 500 mL) 1000 | 1 Adet |  |  |  |
| 15 | Bolt MOPS SDS Running Buffer (20X , 500 mL) 1000 | 1 Adet |  |  |  |
| 16 | iBlot 2 Transfer Stacks, PVDF, regular (10 stacks) 1750 | 2 |  |  |  |
| 17 | Cell scraper, ayrı ayrı paketlenmiş olarak, steril (150 adet) 200 | 1 Adet |  |  |  |
| 18 | TBST buffer (1X konsantrasyonu 10 L olacak miktarda) 750 | 1 Adet |  |  |  |
| 19 | Tween-20 (50mL) 250 | 1 Adet |  |  |  |
| 20 | pH strip (100 ÇUBUK) 50 | 1 Adet |  |  |  |
| 21 | Non-fat Dry Milk, western blocking agent olarak kullanıma uygun 300 | 1 Adet |  |  |  |
| 22 | Protease inhibitor coctail 400 | 1 Adet |  |  |  |
| 23 | BSA (Western blocking agent olarak kullanıma uygun),(50g) 2000 | 1 Adet |  |  |  |
| 24 | DEPC (5mL) 400 | 1 Adet |  |  |  |
| 25 | 0,2 ul PCR tüpü (1000 adet) (Rnase, Dnase free, steril,PCR için kullanıma uygun) 500 | 1 Adet |  |  |  |
| 26 | 0,5 ul PCR tüpü (250 adet) (Rnase, Dnase free, steril) 200 | 1 Adet |  |  |  |
| 27 | Nükleaz içermeyen su (100 mL) 200 | 4 Adet |  |  |  |
| 28 | Zefiran (1L) 500 | 10 Adet |  |  |  |
| 29 | 2 ml mikrosantrifüj tüpü (1000 adet), non-steril 150 | 1 Adet |  |  |  |
| 30 | 15 ml tek kullanımlık vida kapaklı santrifüj tüpü, non-steril (500 adet) 500 | 1 Adet |  |  |  |
| 31 | 50 ml tek kullanımlık vida kapaklı santrifüj tüpü, non-steril (250 adet) 250 | 1 Adet |  |  |  |
| 32 | Aquaresist water bath protective agent (renk indikatörlü)100mL 1000 | 10 Adet |  |  |  |
| 33 | Teknik alkol, 96% (yüzey temizliği amacıyla kullanım), 5L 200 | 2 Adet |  |  |  |
| NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR (Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5532’den temin edilebilir) |

NOTLAR: 118S396 TÜBİTAK  kod nolu proje için, teklifler  24/09/2020  saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Proje Satın alma Servisine elden veya kargo ile teslim edilmelidir.

Servisine elden,posta veya faks veya  mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecek imzalı ve kaşeli olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR.

Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRTİLECEKTİR.

 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir..

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK,

ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR.KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden Doç.Dr.Figen ÇALIŞKAN 0222 239 3750-2854-2727

..........................................................................................................................................................................................................

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma  Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale

TEKNİK ŞARTNAME

TOTAL RNA EKSTRAKSİYON KİTİ

İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

1. Teslim edilecek tum malzemelerin son kullanma tarihi 12/2021’den daha erken olmamalıdır.

2. Teslimat siparişten sonra en gec 3 hafta icinde yapılmalıdır.

3. Tedarikci firma tarafından karşılaşılabilecek aksi bir durum halinde aplikasyon desteği sunulmalıdır.

4. Problemli urunde iade yapılabilmelidir.

5. Aşağıdaki spesifikasyonlara sahip olmalıdır.

• Kulture edilen okaryotik hucrelerden izolasyon gercekleştirebilmelidir. (min 3x106 hucre)

• Trizol kullanımına gerek olmadan direk RNA ekstraksiyonu gercekleştirebilmelidir.

• DNase kullanımına gerek olmamalıdır.

• Nuclease free elusyon tampon icermelidir.

• Ortalama 100μg RNA elde edilebilmelidir.

• Elde edilen RNA

• Protokol suresi 40 dakikayı gecmemelidir.

• s-mercaptoethanol gibi toksik kimyasal kullanımına ihtiyac duymamalıdır.

cDNA SENTEZ KİTİ

İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

1. Teslim edilecek tum malzemelerin son kullanma tarihi 12/2021’den daha erken olmamalıdır.

2. Teslimat siparişten sonra en gec 3 hafta icinde yapılmalıdır.

3. Tedarikci firma tarafından karşılaşılabilecek aksi bir durum halinde aplikasyon desteği sunulmalıdır.

4. Problemli urunde iade yapılabilmelidir.

5. Calışmanın doğru ilerleyebilmesi icin listede teklif verilen cDNA sentez kiti ve qPCR master mix’in aynı

marka olması gerekmektedir.

6. Kit orijinal ambalajında uygun saklama koşullarında teslim edilmelidir.

7. Aşağıdaki spesifikasyonlara sahip olmalıdır.

• Rekombinant M-MuLV reverse transcriptase enzimi icermelidir.

• Bir defada 13kb uzunluğa kadar cDNA sentezi gercekleştirilebilmelidir.

• Kit icinde RNase inhibitor de bulunmalıdır.

• Kit, oligo(dT)18 and random hexamer primerlerin ikisini de icermelidir.

• dNTP mix ve reaksiyon tamponu icermelidir.

• Optimum reaksiyon sıcaklığı 42C olmalıdır.

• Kit, kontrol RNA’sı ve kontrol primerleri icermelidir.

qPCR SYBR MASTER MIX

İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

1. Teslim edilecek tum malzemelerin son kullanma tarihi 12/2021’den daha erken olmamalıdır.

2. Teslimat siparişten sonra en gec 3 hafta icinde yapılmalıdır.

3. Tedarikci firma tarafından karşılaşılabilecek aksi bir durum halinde aplikasyon desteği sunulmalıdır.

4. Problemli urunde iade yapılabilmelidir.

5. Calışmanın doğru ilerleyebilmesi icin listede teklif verilen cDNA sentez kiti ve qPCR master mix’in aynı

marka olması gerekmektedir.

6. Kit orijinal ambalajında uygun saklama koşullarında teslim edilmelidir.

7. Aşağıdaki spesifikasyonlara sahip olmalıdır.

• Pasif referans boyası olarak ROX icermelidir.

• Hot-start DNA polymerase enzimi icermelidir.

• İcerdiği enzim non-spesifik urun oluşumunu maximum oranda azaltacak ozellikte olmalıdır.

• Master mix 2X konsantrasyonda olmalıdır ve hedef DNA, primerler ve su dışında tum gerekli

bileşenleri icermelidir.

• Mix iceriğinde dUTP ve UDG bulunmalıdır.

RIPA TAMPONU

İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

1. Teslim edilecek tum malzemelerin son kullanma tarihi 12/2021’den daha erken olmamalıdır.

2. Teslimat siparişten sonra en gec 3 hafta icinde yapılmalıdır.

3. Problemli urunde iade yapılabilmelidir.

4. PMSF ve proteaz inhibitoru icermelidir.

5. 1X konsantrasyonu en az 500mL olacak miktarda sağlanmalıdır.

WESTERN PROTEIN STANDARDI

İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

1. Teslim edilecek tum malzemelerin son kullanma tarihi 12/2021’den daha erken olmamalıdır.

2. Teslimat siparişten sonra en gec 3 hafta icinde yapılmalıdır.

3. Tedarikci firma tarafından karşılaşılabilecek aksi bir durum halinde aplikasyon desteği sunulmalıdır.

4. Problemli urunde iade yapılabilmelidir.

5. Orijinal ambalajında uygun saklama koşullarında teslim edilmelidir.

6. Aşağıdaki spesifikasyonara sahip olmalıdır.

• 20-220 kDa aralığında 9 adet protein icermelidir.

• Kemiluminesan, floresan, kromojenik deteksiyon icin uygun olmalıdır.

• Direk kullanıma hazır olmalıdır, ısı veya kimyasal ile denaturasyon gerektirmemelidir.

• İceriğinde 125mM Tris-HCl (pH 6.8), 10mM DTT, 17.4% Glycerol, 3% SDS, and 0.025%

Bromophenol Blue bulunmalıdır.

• Bolt Bis-Tris Plus Gels, Novex Tricine Gels, Novex Tris-Glycine Gels, NuPAGE Bis-Tris Gels,

NuPAGE Tris-Acetate Gels, SDS-PAGE Gels ile uyumlu olmalıdır

PRESTAINED PROTEIN STANDARDI

İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

1. Teslim edilecek tum malzemelerin son kullanma tarihi 12/2021’den daha erken olmamalıdır.

2. Teslimat siparişten sonra en gec 3 hafta icinde yapılmalıdır.

3. Tedarikci firma tarafından karşılaşılabilecek aksi bir durum halinde aplikasyon desteği sunulmalıdır.

4. Problemli urunde iade yapılabilmelidir.

5. Orijinal ambalajında uygun saklama koşullarında teslim edilmelidir.

6. Aşağıdaki spesifikasyonara sahip olmalıdır.

• 4-250 kDa aralığında 10 adet protein icermelidir.

• 8i mavi boyalı 2si kontrast renkli olmalıdır.

• İceriğinde Tris-HCl, Formamide, SDS, and Phenol Red bulunmalıdır.

• Bolt Bis-Tris Plus Gels, Novex Tricine Gels, Novex Tris-Glycine Gels, NuPAGE Bis-Tris Gels,

NuPAGE Tris-Acetate Gels, SDS-PAGE Gels ile uyumlu olmalıdır

WESTERN BLOT SAMPLE REDUCING AGENT

İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

1. Teslim edilecek tum malzemelerin son kullanma tarihi 12/2021’den daha erken olmamalıdır.

2. Teslimat siparişten sonra en gec 3 hafta icinde yapılmalıdır.

3. Tedarikci firma tarafından karşılaşılabilecek aksi bir durum halinde aplikasyon desteği sunulmalıdır.

4. Problemli urunde iade yapılabilmelidir.

5. Orijinal ambalajında uygun saklama koşullarında teslim edilmelidir.

6. Aşağıdaki spesifikasyonara sahip olmalıdır.

• 10X konsantrasyonda olmalıdır.

• 500mM DTT icermelidir.

• Acıldıktan sonra 6 ay stabilitesi garanti edilmelidir.

• Bolt Bis-Tris Plus Gels, Novex Tricine Gels, Novex Tris-Glycine Gels, NuPAGE Bis-Tris Gels,

NuPAGE Tris-Acetate Gels, SDS-PAGE Gels ile uyumlu olmalıdır.

8 adet PRIMER ANTIKOR ve 1 adet SEKONDER ANTIKOR

İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

1. Teslim edilecek tum malzemeler teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım omrune sahip olmalıdır.

2. Teslimat siparişten sonra en gec 3 hafta icinde yapılmalıdır.

3. Teklif veren firma Turkiye distributoru olmalıdır ve teklif verirken bunu belgelendirmelidir.

4. Tedarikci firma tarafından karşılaşılabilecek aksi bir durum halinde aplikasyon desteği sunulmalıdır.

5. Problemli urunde iade yapılabilmelidir.

6. Orijinal ambalajında uygun saklama koşullarında teslim edilmelidir.

7. Tum urunlerin markası aynı olmalıdır.

8. Aşağıdaki spesifikasyonara sahip olmalıdır.

• Western blot calışmalarında kullanılabilir olmalıdır.

• Reaktivitesi insan olmalıdır.

• Kit iceriğindeki antikorlar sıvı formda olmalıdır.

• Kit iceriğindeki primer antikorlar rabbit monoklonal antikor olmalıdır.

• Kit iceriğinde aşağıda miktarları ve klonları belirtilen antikorlar olmalıdır, farklı ambalaj

boyutu ve klon kesinlikle kabul edilmeyecektir.

o 1 adet 300μl Beta-Actin (13E5) Rabbit mAb

o 1 adet 300μl GAPDH (14C10) Rabbit mAb,

o 1 adet 100μl TNF-α (D1G2) Rabbit mAb,

o 1 adet 100μl Cox2 (D5H5) Rabbit mAb,

o 1 adet 100μl Bcl-2 (D55G8) Rabbit mAb,

o 1 adet 100μl Bak (D2D3) Rabbit mAb,

o 1 adet 100μl VEGF alpha Rabbit mAb,

o 1 adet 100μl MMP-9 (D6O3H) Rabbit mAb,

o 1 adet 1ml Goat Anti-rabbit IgG (heavy and light chain), HRP-linked Antibody

• Primer antikorların dilusyon oranları en az western blotting icin 1:1000, sekonder antikorun

ise 1:1000–1:3000 arasında olmalıdır.

• Teklif oncesinde bolumumuzde denenmiş ve onay alınmış olmalıdır.

WESTERN ECL SUBSTRAT

İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

1. Teslim edilecek tum malzemelerin son kullanma tarihi 12/2021’den daha erken olmamalıdır.

2. Teslimat siparişten sonra en gec 3 hafta icinde yapılmalıdır.

3. Tedarikci firma tarafından karşılaşılabilecek aksi bir durum halinde aplikasyon desteği sunulmalıdır.

4. Problemli urunde iade yapılabilmelidir.

5. Orijinal ambalajında uygun saklama koşullarında teslim edilmelidir.

6. Aşağıdaki spesifikasyonara sahip olmalıdır.

• Low picogram to mid femtogram hassasiyetinde olmalıdır.

• Hem PVDF hem de nitroseluloz membranlarla kullanıma uygun olmalıdır.

• Teklif oncesinde bolumumuzde denenmiş veya onay alınmış olmalıdır.

• Western blotting calışmalarında kullanıma uygun olduğu test edilmiş ve onaylanmış

olmalıdır.

• 1000 cm2 membran icin yeterli olacak miktarda olmalıdır.

• Kemiluminesans goruntuleme icin uygun olmalıdır.

• Kullanılacak antikor ve markerlar ile uyumlu olmalıdır.

Bolt 4-12% Bis-Tris Protein Gels

İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

1. Teslim edilecek tum malzemelerin son kullanma tarihi 12/2021’den daha erken olmamalıdır.

2. Teslimat siparişten sonra en gec 3 hafta icinde yapılmalıdır.

3. Tedarikci firma tarafından karşılaşılabilecek aksi bir durum halinde aplikasyon desteği sunulmalıdır.

4. Problemli urunde iade yapılabilmelidir.

5. Orijinal ambalajında uygun saklama koşullarında teslim edilmelidir.

6. Aşağıdaki spesifikasyonara sahip olmalıdır.

• 1.0 mm jel kalınlığında olmalı.

• 10-well formatında olmalı.

• Bolt mini jel tank ile uyumlu olmalıdır.

• Bir kutuda 10 adet kullanıma hazır jel (kaset) olmalı.

• Teklif oncesinde bolumumuzde denenmiş veya onay alınmış olmalıdır.

• iBlot2 cihazı ile uyumlu olmalıdır.

iBLOT TRANSFER STACKS

İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

1. Teslim edilecek tum malzemelerin son kullanma tarihi 12/2021’den daha erken olmamalıdır.

2. Teslimat siparişten sonra en gec 3 hafta icinde yapılmalıdır.

3. Tedarikci firma tarafından karşılaşılabilecek aksi bir durum halinde aplikasyon desteği sunulmalıdır.

4. Problemli urunde iade yapılabilmelidir.

5. Orijinal ambalajında uygun saklama koşullarında teslim edilmelidir.

6. Aşağıdaki spesifikasyonara sahip olmalıdır.

• İblot2 cihazı ile uyumlu olmalıdır.

• Materyali PVDF olmalıdır.

• Kullanıma hazır halde stack olarak gelmelidir

• Bir kutu icinde 10 adet stack ve destekleyen malzemeler olmalıdır.

• 13,5x8 cm ebatlarında olmalıdır.

• Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

• Teklif oncesinde bolumumuzde denenmiş veya onay alınmış olmalıdır.

BOLT MES SDS BUFFER

İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

1. Teslim edilecek tum malzemelerin son kullanma tarihi 12/2021’den daha erken olmamalıdır.

2. Teslimat siparişten sonra en gec 3 hafta icinde yapılmalıdır.

3. Tedarikci firma tarafından karşılaşılabilecek aksi bir durum halinde aplikasyon desteği sunulmalıdır.

4. Problemli urunde iade yapılabilmelidir.

5. Orijinal ambalajında uygun saklama koşullarında teslim edilmelidir.

6. Aşağıdaki spesifikasyonara sahip olmalıdır.

• İblot2 cihazı ile uyumlu olmalıdır.

• Bolt 4-12% Bis-Tris jeller ile uyumlu olmalıdır.

• 20X, 500 mL olmalıdır.

• Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

• Teklif oncesinde bolumumuzde denenmiş veya onay alınmış olmalıdır.

BOLT MOPS SDS BUFFER

İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

1. Teslim edilecek tum malzemelerin son kullanma tarihi 12/2021’den daha erken olmamalıdır.

2. Teslimat siparişten sonra en gec 3 hafta icinde yapılmalıdır.

3. Tedarikci firma tarafından karşılaşılabilecek aksi bir durum halinde aplikasyon desteği sunulmalıdır.

4. Problemli urunde iade yapılabilmelidir.

5. Orijinal ambalajında uygun saklama koşullarında teslim edilmelidir.

6. Aşağıdaki spesifikasyonara sahip olmalıdır.

• İblot2 cihazı ile uyumlu olmalıdır.

• Bolt 4-12% Bis-Tris jeller ile uyumlu olmalıdır.

• 20X, 500 mL olmalıdır.

• Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

• Teklif oncesinde bolumumuzde denenmiş veya onay alınmış olmalıdır.

TBST BUFFER

İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

1. Teslim edilecek tum malzemelerin son kullanma tarihi 12/2021’_____den daha erken olmamalıdır.

2. Teslimat siparişten sonra en gec 3 hafta icinde yapılmalıdır.

3. Tedarikci firma tarafından karşılaşılabilecek aksi bir durum halinde aplikasyon desteği sunulmalıdır.

4. Problemli urunde iade yapılabilmelidir.

5. Orijinal ambalajında uygun saklama koşullarında teslim edilmelidir.

6. Aşağıdaki spesifikasyonara sahip olmalıdır.

• 1X konsantrasyonu 10 L olacak miktarda olmalıdır.

• 1X icin formulasyonu 137 mM Sodium Chloride, 20 mM Tris, 0.1% TweenR 20 (pH 7,6)

olmalıdır.

• Urun oda sıcaklığında saklanabilmelidir.

• Calışmanın doğru ilerleyebilmesi icin listede teklif verilen antikorlarla aynı marka olması

gerekmektedir.

• Teklif oncesinde bolumumuzde denenmiş veya onay alınmış olmalıdır.

pH STRIP

İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

1. Teslim edilecek tum malzemelerin son kullanma tarihi 12/2021’den daha erken olmamalıdır.

2. Teslimat siparişten sonra en gec 3 hafta icinde yapılmalıdır.

3. Problemli urunde iade yapılabilmelidir.

4. Orijinal ambalajında uygun saklama koşullarında teslim edilmelidir.

5. Aşağıdaki spesifikasyonara sahip olmalıdır.

• Deteksiyon aralığı 5 ile 10 arasında pH 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5 - 9.0 - 9.5 – 10

olacak şekilde olmalıdır.

CELL SCRAPER

İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

1. Teslimat siparişten sonra en gec 3 hafta icinde yapılmalıdır.

2. Problemli urunde iade yapılabilmelidir.

3. Her biri ayrı ayrı paketinde steril olmalıdır.

NON-FAT DRY MILK

İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

1. Teslim edilecek tum malzemelerin son kullanma tarihi 12/2021’den daha erken olmamalıdır.

2. Teslimat siparişten sonra en gec 3 hafta icinde yapılmalıdır.

3. Problemli urunde iade yapılabilmelidir.

4. Orijinal ambalajında uygun saklama koşullarında teslim edilmelidir.

5. Western blot uygulamasında blocking agent olarak kullanıma uygun olmalıdır.

BSA

İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

1. Teslim edilecek tum malzemelerin son kullanma tarihi 12/2021’den daha erken olmamalıdır.

2. Teslimat siparişten sonra en gec 3 hafta icinde yapılmalıdır.

3. Problemli urunde iade yapılabilmelidir.

4. Orijinal ambalajında uygun saklama koşullarında teslim edilmelidir.

5. Western blot uygulamasında blocking agent olarak kullanıma uygun olmalıdır.

0.2μL ve 0.5μL PCR TÜPÜ

İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

1. Teslim edilecek tum malzemelerin son kullanma tarihi 12/2021’den daha erken olmamalıdır.

2. Teslimat siparişten sonra en gec 3 hafta icinde yapılmalıdır.

3. Problemli urunde iade yapılabilmelidir.

4. Orijinal ambalajında uygun saklama koşullarında teslim edilmelidir.

5. RNase, DNase free ve steril olmalıdır. PCR icin kullanıma uygun olmalıdır.

2mL, 15mL ve 50mL SANTRİFÜJ TÜPÜ

İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

1. Teslim edilecek tum malzemelerin son kullanma tarihi 12/2021’den daha erken olmamalıdır.

2. Teslimat siparişten sonra en gec 3 hafta icinde yapılmalıdır.

3. Problemli urunde iade yapılabilmelidir.

4. Orijinal ambalajında uygun saklama koşullarında teslim edilmelidir.

5. Otoklav ile steril edilmeye uygun olmalıdır.