|  | T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- |

GÜNLÜDÜR

Sayı	: 59348463-604-01-02 [SP.2.10]20		                             			                                          07/12./2017

Konu	: Doğrudan Temin Teklif Belgesi                                                                                            		            ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç  18 / 12 / 2017 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

İdari ve Mali İşler Şube Müdürü

| S.No. | Malın/Hizmetin Cinsi | Miktarı | Birim Fiyatı | Toplam Tutar | KDV ORANI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Surgical Scissors | 1 adet |  |  | % |
| 2 | Student Iris Scissors | 1 adet |  |  | % |
| 3 | Surgical Instrumente Marking Tape | 1 adet |  |  | % |
| 4 | Iris Scissors | 1 adet |  |  | % |
| 5 | Bone Scissors | 1 adet |  |  | % |
| 6 | Hemostat- 10 cm | 2 adet |  |  | % |
| 7 | Hemostat-14 cm | 1 adet |  |  | % |
| 8 | Forceps-16 cm | 1 adet |  |  | % |
| 9 | Forceps- 13 cm | 1 adet |  |  | % |
| 10 | Tissue Forceps | 2 adet |  |  | % |
| 11 | Forceps- 15 cm | 1 adet |  |  | % |
| 12 | Instrument Case | 3 adet |  |  | % |
| 13 | Disposable Sterilization Wraps | 2 adet |  |  | % |
| 14 | Electronic Timer | 1 adet |  |  | % |
| 15 | Scalpel | 1 adet |  |  | % |
| 16 | Scalpel Blade Removal & DisposalBox | 1 adet |  |  | % |
| 17 | Instrument Tip Protectors | 2 adet |  |  | % |
| 18 | Paraformaldehyde | 1 kg |  |  | % |
| 19 | Phosphate buffered saline | 1 adet |  |  | % |
| 20 | Lam kutusu | 9 adet |  |  | % |
| 21 | Dişi sıçan | 20 adet |  |  | % |
| 22 | Valproic acid sodium salt (Sodiumvalproate) | 1 gram |  |  | % |
| 23 | Ksilazin HC%2 | 1 adet |  |  | % |
| 24 | Ketamin HCI %10 | 1 adet |  |  | % |
|  | NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR (Şartnameler 0222 239 37 50 / 5529 ’den temin edilebilir) |

NOTLAR: 2016/11A247kod nolu proje için, teklifler  18 /12 / 2017  saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden veya kargo ile teslim edilmelidir. (FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR.)

 Teklif mektupları örneğe göre hazırlanacak olup, teklif mektubu zarfı kapak kısmı imzalı ve kaşeli olacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir.

Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

_ Teknik Bilgi İçin: Tıp Fakültesi Temel  Tıp Bil.Anatomi A.B.D. –Prof.Dr.Ferruh YÜCEL      /0 2222392979/4430-4433--1103-1101

### Adres : Meşelik Yerleşkesi								Tel : 0 (222) 239 37 50-5529-5526

26040 Eskişehir									Fax:(222)239 39 03

www.ogu.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1. Surgical Scissors

Teknik Özellikleri:

Tungsten Carbide 14.5cm

Makasın bir ucu küt bir ucu sivri, 14,5 cm uzunluğunda, paslanmaz çelik, etkili kesici kenarı 47

mm olan cerrahi makas

2. Student Iris Scissors

Teknik Özellikleri:

iki ucu sivri 11,5 cm uzunluğunda, etkili kesici kenar uzunluğu 23 mm, paslanmaz çelik öğrenci

makası

3. Surgical Instrumente Marking Tape

Teknik Özellikleri:

genişliği 0,6 cm, vinyl'den yapılmış, 8 ayrı renk seçeneği olan, sterilizasyona dayanıklı, organik

cerrahi alet işaretleme bandı

4. Iris Scissors

Teknik Özellikleri:

paslanmaz çelik, iki ucu sivri, etkin keskin kenarı 25 mm, uzunluğu 11,5 cm olan makas, ToughCut

özelliğine sahip olmalı

5. Bone Scissors

Teknik Özellikleri:

10 cm uzunluğunda, paslanmaz çelik, kesme kenarı 15 mm olan kemik makası

6. Hemostat

Teknik Özellikleri:

uçları dişli, 10 cm uzunluğunda, paslanmaz çelik, üst genişliği 1 mm ve sıkma uzunluğu 18 mm

olan hemostat

7. Hemostat

Teknik Özellikleri:

uçları dişli, paslanmaz çelik, 14 cm uzunluğunda, üst genişliği 1,5 mm olan ve sıkma uzunluğu 22

mm olan hemostat

8. Forceps

Teknik Özellikleri:

uçları dişli, paslanmaz çelik özellikli, 3.3mm x 1.7mm boyutlarında, 16 cm uzunluğunda standart

penset

9. Forceps

Teknik Özellikleri:

uçları dişli, paslanmaz çelik özellikli, 2.8mm x 1.4mm boyutlarında, 13 cm uzunluğunda standart

penset

10. Tissue Forceps

Teknik Özellikleri:

2.9mm x 2mm boyutlarında, paslanmaz çelik, 14,5 cm uzunluğunda 2x3 dişli penset

11. Forceps

Teknik Özellikleri:

1.5mm x 1.1mm boyutlarında, paslanmaz çelik, 15 cm uzunluğunda, dişli penset

12. Instrument Case

Teknik Özellikleri:

Plastik alaşıma sahip, 8 cm genişlik, 2 cm yükseklik ve 17 uzunluğa sahip, otoklavlanabilir alet

kutusu

13. Disposable Sterilization Wraps

Teknik Özellikleri:

51cm x 51cm boyutlarında, biyolojik olarak parçalanabilen, selüloz elyaftan imal edilen, 25 adetlik

kutuda yer alan, sterilizasyon kağıtları

14. Electronic Timer

Teknik Özellikleri:

LCD ekran 2cm x 5cm, 35mm x 85mm x 85mm boyutlarında, elektronik zamanlayıcı

15. Scalpel

Teknik Özellikleri:

12 cm uzunluğunda, paslanmaz çelik, 3 numara bistüri

16. Scalpel Blade Removal & Disposal Box

Teknik Özellikleri:

7.5 x 5 x 2.5cm boyutlarında, plastik, yaklaşık 80 bıçak kapasiteli bistüri çıkarıcı ve kutu

17. Instrument Tip Protectors

Teknik Özellikleri:

İçerisinde 7 ayrı alet başlığı bulunan alet ucu koruyucu

18. Paraformaldehyde

Teknik Özellikleri:

1 kg parafomaldehit

19. Phosphate buffered saline

Teknik Özellikleri:

4L'lik kutuda Phosphate buffered saline

20. Lam kutusu

Teknik Özellikleri:

Plastik

50 lam kapasiteli

21. Dişi sıçan

Teknik Özellikleri:

Dişi Wistar albino

200-250 gr ağırlığında

22. Valproic acid sodium salt (Sodium valproate)

Teknik Özellikleri:

%98 saflıkta olmalı

50 ml suda çözünebilmeli

23. Ksilazin HC%2

Teknik Özellikleri:

%2'lik Anestezik madde

50 ml'lik şişede olmalı

24. Ketamin HCI %10

Teknik Özellikleri:

%10'luk anestezik madde

10 ml'lik enjeksiyon solüsyonu