|  | T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |
| --- | --- | --- |

GÜNLÜDÜR

Sayı	: 59348463-604-99 [SP.2.10]/3075-1	                                                                                                 28/12/2016

Konu	: Doğrudan Temin Teklif Belgesi                                                                                                          ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 19/01/2017 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.No. | Miktarı | Malın/Hizmetin Cinsi | Birim Fiyatı | Toplam Tutar | KDV Oranı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 Adet | DERİN DONDURUCU KİT/MEDIUM SAKLAMA DOLABI |  |  |  |
| 2 | 2 Adet | Total Exosome Isolation Reagent (from cell culture), 50 mL |  |  |  |
| 3 | 1 Adet | Exosome-depleted FBS Media Suppl. - USA Cert, 50 mL |  |  |  |
| 4 | 1 Adet | Tetraspanin Exo-Flow combo capture kit 10 rxn |  |  |  |
| 5 | 1 adet | PKH26 Red Fluorescent Cell Linker Kit |  |  |  |
| 6 | 4 Adet | DMEM LG (1 g/l), w/L-Glutamine and Sodium Pyruvate, 500 ml |  |  |  |
| 7 | 1 Adet | Accutase Cell Detachment Solution, 100 ml |  |  |  |
| 8 | 1 Adet | Primocin, 500 mg (10 x 1 ml) |  |  |  |
|  |  | NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR (Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5532’den temin edilebilir) |  |  |  |

NOTLAR: 2016/11C108 kod nolu proje için, teklifler  19/01/2017  saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden veya kargo ile teslim edilmelidir.

(FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR.)

 Teklif mektupları örneğe göre hazırlanacak olup, teklif mektubu zarfı kapak kısmı imzalı ve kaşeli olacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir.

Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir.

KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi Ortapedi A.B.Prof.Dr.Erol GÖKTÜRK 0 222 239 37 50 / 2510

........................................................................................................................................................................................................

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale

1. DERİN DONDURUCU KİT/MEDIUM SAKLAMA DOLABI

Teknik Özellikleri:

1. Cihazın derin dondurucu bölümünün iç hacmi en az 80 litre, soğutucu bölümü en az 340 litre

olmalıdır.

2. Cihazın derin dondurucu bölümünde ez 1 adet, soğutucu bölümünde en az 2 adet raf

bulunmalıdır.

3. Cihazın sıcaklık aralığı dolap bölümü için +2 ile +14 derece arasında; dondurucu bölümünün

aralığı -20 ile -30 derece arasında ayarlanabilir olmalıdır.

4. Cihaz termistör sıcaklık sensörüne sahip olmalıdır.

5. Cihazın mikroişlemci kontrollü sıcaklık ayarı olmalı, dijital göstergesi dokunmatik tuşlar

vasıtasıyla ayarlanan ve ulaşılan sıcaklığı göstermelidir. Isı göstergesi led dijital olmalı ve 1 derece

hassasiyetle ayarlanmalıdır.

6. Dolabın soğutucu iç yüzeyi paslanmaz çelik, dondurucunun iç yüzeyi renklendirilmiş aliminyum

olmalıdır.

7. Isı izolasyonu sertleştirilmiş poliüretan köpüklü (cfc free-içermeyen) olmalıdır.

8. Cihazda 2 adet kapı kilidi bulunmalıdır.

9. Cihazın hareketi için 4 adet döner tekerleği olmalı, önde bulunan 2 tanesi ile yükseklik ayarı

yapılabilmelidir.

10. Cihazın 2 adet özel dizayn edilmiş kompressörü sessiz çalışmalıdır.

11. Cihaz -5den +30 dereceye kadar ortam sıcaklığında çalışabilmelidir.

12. Cihazın soğutucu bölümü fan-güçlendirilmiş hava sirkülasyon sistemine, dondurucu bölümü

direkt soğutma sistemine sahip olmalıdır.

13. Cihazın kapısı açık kaldığında ve sıcaklk sapmalarında sesli ve ışıklı alarm vermelidir.

14. Cihaza opsiyonel bağlanabilen uzak alarm modülü için cihazda bağlantı çıkışları bulunmalıdır.

15. Cihazda elektrik kesilmesinde durumunda hafıza geri bildirim özelliği bulunmalıdır.

16. Cihaz kendi kendini kontrol etme özelliğine sahip olmalı (self dıagnostıcs), herhangi bir

anormal durumda kullanıcıyı uyarmalıdır.

17. Cihaz dışarıdan ölçüm almak için soğutucu ve dondurucu kısmında en az birer adet porta sahip

olmalıdır.

18. Cihazın soğutucu kısmının max basıncı 1.5 mpadan küçük ve dondurucu kısmının maksimum

basıncı ise 2.2 mpadan küçük olmalıdır.

19. Cihazın ses seviyesi 40 dbden küçük olmalıdır.

20. Cihazın güç tüketimi 370 wtan küçük olmalıdır.

21. Cihazın soğutucu kısmı için, her ikisi de otomatik olmak üzere 2 defrost metodu olmalıdır.

Bunlar;

-Cycle (döngüsel) Defrost: Cihazdaki kompresör her durduğunda, cycle defrost devreye girmeli veevaporatördeki donu ihtiyaç olan sürede eritmelidir. Bu sayede hem enerji tasarrufu sağlanmalıhemde cihaz içerisindeki sıcaklık tamamen korunmalıdır.

-Forced (zorunlu) Defrost: ortam sıcaklığının aşırı yüksek olması, kapının çok sık açılması veya

yüksek nemli ürünlerin cihazda saklanması gibi durumlarda, cycle defrost yetersiz kalırsa; defrostsensörü evaporatördeki donu algılamalı ve forced defrost işlemini başlatmalıdır.

22. Cihaz fabrikasyon hatalara karşı 2 yıl ücretsiz, takip eden 10 yıl için ücreti karşılığında yedek

parça ve servis garantisine sahip olmalıdır.

Sarf Malzemesi

1. Total Exosome Isolation Reagent (from cell culture), 50 mL

Teknik Özellikleri:

Total Exosome Isolation Reagent (from cell culture), hücre kültürüne uygun ve 50 mL lik olmalıdır.

2. Exosome-depleted FBS Media Suppl. - USA Cert, 50 mL

Teknik Özellikleri:

Exosome-depleted FBS Media Suppl. - USA Cert, hücre kültürüne uygun ve 50 mL lik olmalıdır.

3. Tetraspanin Exo-Flow combo capture kit 10 rxn

Teknik Özellikleri:

Tetraspanin Exo-Flow combo capture kit 10 rxn ve hücre kültürüne uygun olmalıdır.

4. PKH26 Red Fluorescent Cell Linker Kit

Teknik Özellikleri:

PKH26 Red Fluorescent Cell Linker Kit hücre kültürüne uygun olmalıdır.

5. DMEM LG (1 g/l), w/L-Glutamine and Sodium Pyruvate, 500 ml

Teknik Özellikleri:

DMEM LG (1 g/l), w/L-Glutamine and Sodium Pyruvate, 500 ml ve hücre kültürüne uygun olmalıdır.

6. Accutase Cell Detachment Solution, 100 ml

Teknik Özellikleri:

Accutase Cell Detachment Solution, 100 ml ve hücre kültürüne uygun olmalıdır.

7. Primocin, 500 mg (10 x 1 ml)

Teknik Özellikleri:

Primocin, 500 mg (10 x 1 ml) ve hücre kültürüne uygun olmalıdır