|  | T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |
| --- | --- | --- |

GÜNLÜDÜR

Sayı	: 59348463-604-99 [SP.2.10]/24	                                                                                                 24/01/2019

Konu	:DoğrudanTeminTeklifBelgesi                                                                                                        ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 30/01/2019 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.No. | Malın/Hizmetin Cinsi | Miktarı | Birim Fiyatı | Toplam Tutar | KDV Oranı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Su banyosu, 22 litre | 1 Adet |  |  |  |
| 2 | HIGH MOBILITY GROUP BOX (HMGB) PROTEİN KİTİ | 4 Adet |  |  |  |
| 3 | AQUAPORİNLER (AQP) KİTİ | 4 Adet |  |  |  |
| 4 | SESTRİN-1 (SESN-1) KİTİ | 4 Adet |  |  |  |
| 5 | MİDKİNE (MDK) KİTİ | 4 Adet |  |  |  |
| 6 | HYALURONAN SENTAZ-2 (HAS-2) | 4 Adet |  |  |  |
| 7 | FINNPIPETTE F1,8-CH, 5-50UL | 1 Adet |  |  |  |
| 8 | FINNPIPETTE F1,8-CH, 30-300UL | 1 Adet |  |  |  |
| 9 | S1 Pipet Filler, White | 2 Adet |  |  |  |
| 10 | Finnpipette GLP F2 Kit 2 seti | 1 Adet |  |  |  |
| 11 | Finnpipette Labtip Yellow, 1000/bag | 1 Adet |  |  |  |
| 12 | ART NF 10 Micro Tip 10μl, MicroPoint , Design, Bulk, non-sterile, 1000 tips/bag | 1 Paket |  |  |  |
| 13 | ART NF 10 Micro Tip 10μl, MicroPoint , Design, Racked, non-sterile, 10x96Ad./PK | 1 Paket |  |  |  |
| 14 | Neptune 200 uL,sample saving surface 10x96/tips /pk | 1 Adet |  |  |  |
| 15 | Finnpipette Labtip Blue, 1000/bag | 1 Adet |  |  |  |
| 16 | Neptune 1000uLbarrier tip,sample saving surface 8x96 pk | 1 Adet |  |  |  |
| NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR (Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5532’den temin edilebilir) |  |  |  |  |  |

NOTLAR: 2018/11063 kod nolu proje için, teklifler  30/01/2019  saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Proje Satın alma Servisine elden veya kargo ile teslim edilmelidir.

Servisine elden,posta veya faks veya  mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecek imzalı ve kaşeli olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR.

.Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRTİLECEKTİR.

 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir..

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK,

ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR.KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için:Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları A.D.

Dr.Öğrt.Üyesi Şenay YILMAZ 0 222 239 29 79 /7052

...........................................................................................................................................................................................................

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale

TEKNİK ŞARTNAME

1. Su banyosu, 22 litre

Teknik Özellikleri:

1. Cihaz 22 L tank hacmine sahip olmalıdır.

2. Cihaz tankı ve dış aksamı paslanma çelikten üretilmiş olmalıdır.

3. Cihaz dokunmatik olarak kullanılan LED göstergeli kontrol paneline sahip

olmalıdır. Panel üzerinde sıcaklık ve zaman girişi ekranlarına tek tuş yardımı

ile sırası ile ulaşılabilmelidir.

4. Cihazın panelinde çalışma esnasında kullanıcıyı uyaran 1 adet sıcaklık pilot

lambası ile 1 adet zamanlayıcı pilot lambası bulunmalıdır.

5. Cihazın termostat ayar düğmesi ön panel üzerinde direkt olarak gözlenebilen

bir noktada olmalıdır. Ölçekleri 0-35-70-100 derece arasında belirtilmiş olmalıdır.

6. Cihaz ortam sıcaklığı ile 99 0 C arasında ısıtma yapabilmelidir ve banyo

sıcaklık doğruluğu ±0,1 0 C olmalıdır.

7. Cihazın banyo içerisindeki sıcaklık dağılımı ise ±1 0 C olmalıdır.

8. Cihazın çalışma süresi 99 dakika 59 saniye veya 99 saat 59 dakika arasında ayarlanabilmelidir.

9. Cihaz Isıtma gücü ise 1400W olmalıdır.

10. Cihazın tank ölçüleri 500x295x150 mm dış ölçüleri ise 537x327x280 mm

olmalıdır.

11. Cihaz AC 220 Volt 50/60 Hz ile çalışmalıdır.

12. Cihaz paslanmaz çelikten yapılmış olan kapağı ile teslim edilmelidir.

13. Cihazı ithal eden firma TSE-HYB'ne (Hizmet Yeterlilik Belgesi) belgesine sahip

olmalıdır.

14. Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre

bitiminden sonra 10 yıl süre ile ücreti karşılığı yedek parça ve servis garantili olmalıdır.

2. HIGH MOBILITY GROUP BOX (HMGB) PROTEİN KİTİ

Teknik Özellikleri:

1. Kit ELISA yöntemi ile çalışmalı ve 96 well plate den oluşmalıdır.

2. 450 nm dalga boyunda okuma yapabilmelidir.

3. Ürün üzerinde kullanıcı için detaylı uygulama bilgileri yer almalıdır.

4. ELISA kiti serum, plasma ve plevral mayi örneklerinden çalışmalıdır.

5. Ürün miadı en az 6 ay olmalıdır.

6. Ürün ithalatçı firma tarafından uygun koşullar altında teslim edilmelidir

3. AQUAPORİNLER (AQP) KİTİ

Teknik Özellikleri:

1. Kit ELISA yöntemi ile çalışmalı ve 96 well plate den oluşmalıdır.

2. 450 nm dalga boyunda okuma yapabilmelidir.

3. Ürün üzerinde kullanıcı için detaylı uygulama bilgileri yer almalıdır.

4. ELISA kiti serum, plasma ve plevral mayi örneklerinden çalışmalıdır.

5. Ürün miadı en az 6 ay olmalıdır.

6. Ürün ithalatçı firma tarafından uygun koşullar altında teslim edilmelidir

4. SESTRİN-1 (SESN-1) KİTİ

Teknik Özellikleri:

1. Kit ELISA yöntemi ile çalışmalı ve 96 well plate den oluşmalıdır.

2. 450 nm dalga boyunda okuma yapabilmelidir.

3. Ürün üzerinde kullanıcı için detaylı uygulama bilgileri yer almalıdır.

4. ELISA kiti serum, plasma ve plevral mayi örneklerinden çalışmalıdır.

5. Ürün miadı en az 6 ay olmalıdır.

6. Ürün ithalatçı firma tarafından uygun koşullar altında teslim edilmelidir

5. MİDKİNE (MDK) KİTİ

Teknik Özellikleri:

1. Kit ELISA yöntemi ile çalışmalı ve 96 well plate den oluşmalıdır.

2. 450 nm dalga boyunda okuma yapabilmelidir.

3. Ürün üzerinde kullanıcı için detaylı uygulama bilgileri yer almalıdır.

4. ELISA kiti serum, plasma ve plevral mayi örneklerinden çalışmalıdır.

5. Ürün miadı en az 6 ay olmalıdır.

6. Ürün ithalatçı firma tarafından uygun koşullar altında teslim edilmelidir

6. HYALURONAN SENTAZ-2 (HAS-2)

Teknik Özellikleri:

1. Kit ELISA yöntemi ile çalışmalı ve 96 well plate den oluşmalıdır.

2. 450 nm dalga boyunda okuma yapabilmelidir.

3. Ürün üzerinde kullanıcı için detaylı uygulama bilgileri yer almalıdır.

4. ELISA kiti serum, plasma ve plevral mayi örneklerinden çalışmalıdır.

5. Ürün miadı en az 6 ay olmalıdır.

6. Ürün ithalatçı firma tarafından uygun koşullar altında teslim edilmelidir

7. FINNPIPETTE F1,8-CH, 5-50UL

Teknik Özellikleri:

1. Küçük hacimlerde tam boşaltmayı sağlayan teleskopik pistonlu süper üfleme özelliği olmalıdır.

2. Otomatik pipetlerin yapısında eldivenleri yırtabilecek sivri çıkıntılar olmamalıdır.

3. Her pipetin üzerinde kendine ait seri numarası bulunmalıdır.

4. Otomatik pipetler kullanıcı tarafından temizlik amacıyla sökülebilmeli ve kalibrasyonu

yapılabilmelidir. Bunun için gerekli özel aletler her pipetle birlikte ücretsiz olarak verilmelidir.

5. Otomatik pipetlerin uç atıcısı çekme-boşaltma butonundan ayrı olmalı ve uç atımı için fazla güç kullanımını gerektirmemelidir.

6. Çekme-boşaltma butonu pipetin kullanım hacmini belirtecek şekilde renk kodlarına sahip

olmalıdır.

7. Pipetin parmak askısı 120° sağa ve sola dönebilmelidir.

8. Pipetin hacim ayar mekanizması ve hacim kilitleme mekanizması, pipetin sıvı çekip-boşaltmada kullanılan butonu ile yapılmalıdır.

9. Pipet seti ile birlikte aşağıdaki ölçülere sahip 2 adet tamamen otoklavlanabilir 8 kanallı pipet

verilmelidir.

 0,5-50 μl

 30-300 μl

10. Pipet seti aşağıdaki pipetlerden oluşmalıdır;

• 1 set;

0,2-2 μl , 1 adet  Virgülden sonra 3 hane

2-20 μl , 1 adet - Virgülden sonra 2 hane

20-200 μl , 1 adet- Virgülden sonra 1 hane

100-1000 μl , 1 adet

Pipetlerle uyumlu 96 lık rack, 4 adet

6 pipet kapasiteli pipet standı, 1 adet

3 çeşit reaktif havuzu

11. Her pipet ile birlikte kalibrasyon sertifikası, bir adet yedek o-ring , 1 adet kalibrasyon anahtarı,1 adet sökme aleti, 1 adet kendinden yapışkanlı, rafa monte edilebilen pipet askısı, 2 adetişaretleme etiketi verilmelidir.

12. Otomatik pipetler en az 3 yıl garantili olmalı ve garanti bitiminden itibaren 5 yıl süre ile ücreti

karşılığında teknik servis ve yedek parça temini taahhüt edilmelidir.

13. Üretici firmanın ISO 9001 belgesi ve otomatik pipetlerin CE belgesi olmalıdır.

14. İthalatçı/distribütör firma TS 12426 kriterine sahip TC Sanayi Bakanlığı Satış Sonrası Servis

Hizmet Yeterlilik Belgesine ve İzmir de TSE Belgeli Servise sahip olmalıdır.

8. FINNPIPETTE F1,8-CH, 30-300UL

Teknik Özellikleri:

1. Küçük hacimlerde tam boşaltmayı sağlayan teleskopik pistonlu süper üfleme özelliği olmalıdır.

2. Otomatik pipetlerin yapısında eldivenleri yırtabilecek sivri çıkıntılar olmamalıdır.

3. Her pipetin üzerinde kendine ait seri numarası bulunmalıdır.

4. Otomatik pipetler kullanıcı tarafından temizlik amacıyla sökülebilmeli ve kalibrasyonu

yapılabilmelidir. Bunun için gerekli özel aletler her pipetle birlikte ücretsiz olarak verilmelidir.

5. Otomatik pipetlerin uç atıcısı çekme-boşaltma butonundan ayrı olmalı ve uç atımı için fazla güç kullanımını gerektirmemelidir.

6. Çekme-boşaltma butonu pipetin kullanım hacmini belirtecek şekilde renk kodlarına sahip

olmalıdır.

7. Pipetin parmak askısı 120° sağa ve sola dönebilmelidir.

8. Pipetin hacim ayar mekanizması ve hacim kilitleme mekanizması, pipetin sıvı çekip-boşaltmada

kullanılan butonu ile yapılmalıdır.

9. Pipet seti ile birlikte aşağıdaki ölçülere sahip 2 adet tamamen otoklavlanabilir 8 kanallı pipet

verilmelidir.

 0,5-50 μl

 30-300 μl

10. Pipet seti aşağıdaki pipetlerden oluşmalıdır;

• 1 set;

0,2-2 μl , 1 adet  Virgülden sonra 3 hane

2-20 μl , 1 adet - Virgülden sonra 2 hane

20-200 μl , 1 adet- Virgülden sonra 1 hane

100-1000 μl , 1 adet

Pipetlerle uyumlu 96 lık rack, 4 adet

6 pipet kapasiteli pipet standı, 1 adet

3 çeşit reaktif havuzu

11. Her pipet ile birlikte kalibrasyon sertifikası, bir adet yedek o-ring , 1 adet kalibrasyon anahtarı,1 adet sökme aleti, 1 adet kendinden yapışkanlı, rafa monte edilebilen pipet askısı, 2 adet işaretleme etiketi verilmelidir.

12. Otomatik pipetler en az 3 yıl garantili olmalı ve garanti bitiminden itibaren 5 yıl süre ile ücreti

karşılığında teknik servis ve yedek parça temini taahhüt edilmelidir.

13. Üretici firmanın ISO 9001 belgesi ve otomatik pipetlerin CE belgesi olmalıdır.

14. İthalatçı/distribütör firma TS 12426 kriterine sahip TC Sanayi Bakanlığı Satış Sonrası Servis

Hizmet Yeterlilik Belgesine ve İzmir de TSE Belgeli Servise sahip olmalıdır.

9. S1 Pipet Filler, White

Teknik Özellikleri:

1. Küçük hacimlerde tam boşaltmayı sağlayan teleskopik pistonlu süper üfleme özelliği olmalıdır.

2. Otomatik pipetlerin yapısında eldivenleri yırtabilecek sivri çıkıntılar olmamalıdır.

3. Her pipetin üzerinde kendine ait seri numarası bulunmalıdır.

4. Otomatik pipetler kullanıcı tarafından temizlik amacıyla sökülebilmeli ve kalibrasyonu

yapılabilmelidir. Bunun için gerekli özel aletler her pipetle birlikte ücretsiz olarak verilmelidir.

5. Otomatik pipetlerin uç atıcısı çekme-boşaltma butonundan ayrı olmalı ve uç atımı için fazla güç kullanımını gerektirmemelidir.

6. Çekme-boşaltma butonu pipetin kullanım hacmini belirtecek şekilde renk kodlarına sahip

olmalıdır.

7. Pipetin parmak askısı 120° sağa ve sola dönebilmelidir.

8. Pipetin hacim ayar mekanizması ve hacim kilitleme mekanizması, pipetin sıvı çekip-boşaltmada kullanılan butonu ile yapılmalıdır.

9. Pipet seti ile birlikte aşağıdaki ölçülere sahip 2 adet tamamen otoklavlanabilir 8 kanallı pipet

verilmelidir.

 0,5-50 μl

 30-300 μl

10. Pipet seti aşağıdaki pipetlerden oluşmalıdır;

• 1 set;

0,2-2 μl , 1 adet  Virgülden sonra 3 hane

2-20 μl , 1 adet - Virgülden sonra 2 hane

20-200 μl , 1 adet- Virgülden sonra 1 hane

100-1000 μl , 1 adet

Pipetlerle uyumlu 96 lık rack, 4 adet

6 pipet kapasiteli pipet standı, 1 adet

3 çeşit reaktif havuzu

11. Her pipet ile birlikte kalibrasyon sertifikası, bir adet yedek o-ring , 1 adet kalibrasyon anahtarı, 1 adet sökme aleti, 1 adet kendinden yapışkanlı, rafa monte edilebilen pipet askısı, 2 adet işaretleme etiketi verilmelidir.

12. Otomatik pipetler en az 3 yıl garantili olmalı ve garanti bitiminden itibaren 5 yıl süre ile ücreti

karşılığında teknik servis ve yedek parça temini taahhüt edilmelidir.

13. Üretici firmanın ISO 9001 belgesi ve otomatik pipetlerin CE belgesi olmalıdır.

14. İthalatçı/distribütör firma TS 12426 kriterine sahip TC Sanayi Bakanlığı Satış Sonrası Servis

Hizmet Yeterlilik Belgesine ve İzmir de TSE Belgeli Servise sahip olmalıdır.

10. Finnpipette GLP F2 Kit 2 seti ( 1ad. 0.2-2μL, 1ad.2-20μL, 1ad. 20-200μL, 1ad.100-1000μL, Finntip

Flex: 1rack 10, 1rack 200, 1rack 1000, 1ad. F-stand; 1ad. reaktif havuzu demo paketi)

Teknik Özellikleri:

1. Küçük hacimlerde tam boşaltmayı sağlayan teleskopik pistonlu süper üfleme özelliği olmalıdır.

2. Otomatik pipetlerin yapısında eldivenleri yırtabilecek sivri çıkıntılar olmamalıdır.

3. Her pipetin üzerinde kendine ait seri numarası bulunmalıdır.

4. Otomatik pipetler kullanıcı tarafından temizlik amacıyla sökülebilmeli ve kalibrasyonu

yapılabilmelidir. Bunun için gerekli özel aletler her pipetle birlikte ücretsiz olarak verilmelidir.

5. Otomatik pipetlerin uç atıcısı çekme-boşaltma butonundan ayrı olmalı ve uç atımı için fazla güç kullanımını gerektirmemelidir.

6. Çekme-boşaltma butonu pipetin kullanım hacmini belirtecek şekilde renk kodlarına sahip

olmalıdır.

7. Pipetin parmak askısı 120° sağa ve sola dönebilmelidir.

8. Pipetin hacim ayar mekanizması ve hacim kilitleme mekanizması, pipetin sıvı çekip-boşaltmada kullanılan butonu ile yapılmalıdır.

9. Pipet seti ile birlikte aşağıdaki ölçülere sahip 2 adet tamamen otoklavlanabilir 8 kanallı pipet

verilmelidir.

 0,5-50 μl

 30-300 μl

10. Pipet seti aşağıdaki pipetlerden oluşmalıdır;

• 1 set;

0,2-2 μl , 1 adet  Virgülden sonra 3 hane

2-20 μl , 1 adet - Virgülden sonra 2 hane

20-200 μl , 1 adet- Virgülden sonra 1 hane

100-1000 μl , 1 adet

Pipetlerle uyumlu 96 lık rack, 4 adet

6 pipet kapasiteli pipet standı, 1 adet

3 çeşit reaktif havuzu

11. Her pipet ile birlikte kalibrasyon sertifikası, bir adet yedek o-ring , 1 adet kalibrasyon anahtarı,

1 adet sökme aleti, 1 adet kendinden yapışkanlı, rafa monte edilebilen pipet askısı, 2 adet

işaretleme etiketi verilmelidir.

12. Otomatik pipetler en az 3 yıl garantili olmalı ve garanti bitiminden itibaren 5 yıl süre ile ücreti

karşılığında teknik servis ve yedek parça temini taahhüt edilmelidir.

13. Üretici firmanın ISO 9001 belgesi ve otomatik pipetlerin CE belgesi olmalıdır.

14. İthalatçı/distribütör firma TS 12426 kriterine sahip TC Sanayi Bakanlığı Satış Sonrası Servis

Hizmet Yeterlilik Belgesine ve İzmir de TSE Belgeli Servise sahip olmalıdır.

11. Finnpipette Labtip Yellow, 1000/bag

Teknik Özellikleri:

1. Pipet ucu 200 μl hacimde olmalıdır.

2. Yüksek moleküler ağırlıklı polietilenden yapılmış olmalıdır.

3. DNA/RNA çalışmaları için özel üretilmiş olmalıdır. (DNase/RNase freee)

4. 1000 lik ambalajı olmalıdır.

5. Finntip olmalıdır.

6. Daha önce laboratuarda denenmiş ve F1 ve F2 pipetlerle tam uyumlu olduğu kabul edilmiş

olmalıdır.

7. İstenildiği takdirde ücreti karşılığı alınabilecek 40x96/rack formatı da bulunmalıdır.

8. Ürünün Türkiye distribütörünün (teklif veren firma teklif edilen markanın yetki belgesine sahip

olmalıdır) ve kendi bünyesinde olmak üzere Türkiye'nin en az 3 farklı ilinde kendine ait TSE belgeli teknik servisi olmalıdır

12. ART NF 10 Micro Tip 10μl, MicroPoint , Design, Bulk, non-sterile, 1000 tips/bag

Teknik Özellikleri:

1. Pipet ucu 10 μl hacimde olmalıdır.

2. Yüksek moleküler ağırlıklı polietilenden yapılmış olmalıdır.

3. DNA/RNA çalışmaları için özel üretilmiş olmalıdır. (DNase/RNase freee)

4. 1000 lik ambalajı olmalıdır.

5. Finntip olmalıdır.

6. Daha önce laboratuarda denenmiş ve F1 ve F2 pipetlerle tam uyumlu olduğu kabul edilmiş

olmalıdır.

7. İstenildiği takdirde ücreti karşılığı alınabilecek 10x96/rack formatı da bulunmalıdır.

8. Ürünün Türkiye distribütörünün (teklif veren firma teklif edilen markanın yetki belgesine sahip

olmalıdır) ve kendi bünyesinde olmak üzere Türkiye'nin en az 3 farklı ilinde kendine ait TSE belgeli teknik servisi olmalıdır.

13. ART NF 10 Micro Tip 10μl, MicroPoint , Design, Racked, non-sterile, 10x96Ad./PK

Teknik Özellikleri:

1. Pipet ucu 10 μl hacimde olmalıdır.

2. Yüksek moleküler ağırlıklı polietilenden yapılmış olmalıdır.

3. DNA/RNA çalışmaları için özel üretilmiş olmalıdır. (DNase/RNase freee)

4. 1000 lik ambalajı olmalıdır.

5. Finntip olmalıdır.

6. Daha önce laboratuarda denenmiş ve F1 ve F2 pipetlerle tam uyumlu olduğu kabul edilmiş

olmalıdır.

7. İstenildiği takdirde ücreti karşılığı alınabilecek 10x96/rack formatı da bulunmalıdır.

8. Ürünün Türkiye distribütörünün (teklif veren firma teklif edilen markanın yetki belgesine sahip

olmalıdır) ve kendi bünyesinde olmak üzere Türkiye'nin en az 3 farklı ilinde kendine ait TSE belgeli teknik servisi olmalıdır.

14. Neptune 200 uL,sample saving surface 10x96/tips /pk

Teknik Özellikleri:

Pipet uçları kutuları, Thermo pipetlere de uyumlu olabilen uçları taşıyabilmelidir.

15. Finnpipette Labtip Blue, 1000/bag

Teknik Özellikleri:

1. Pipet ucu 1000 μl hacimde olmalıdır.

2. Yüksek moleküler ağırlıklı polietilenden yapılmış olmalıdır.

3. DNA/RNA çalışmaları için özel üretilmiş olmalıdır. (DNase/RNase freee)

4. 1000 lik ambalajı olmalıdır.

5. Finntip olmalıdır.

6. Daha önce laboratuarda denenmiş ve F1 ve F2 pipetlerle tam uyumlu olduğu kabul edilmiş

olmalıdır.

7. İstenildiği takdirde ücreti karşılığı alınabilecek 30x60/rack formatı da bulunmalıdır.

8. Ürünün Türkiye distribütörünün (teklif veren firma teklif edilen markanın yetki belgesine sahip

olmalıdır) ve kendi bünyesinde olmak üzere Türkiye'nin en az 3 farklı ilinde kendine ait TSE belgeli teknik servisi olmalıdır.

16. Neptune 1000uLbarrier tip,sample saving surface 8x96 pk

Teknik Özellikleri:

Pipet uçları kutuları, Thermo pipetlere de uyumlu olabilen uçları taşıyabilmelidir

Dr.Öğrt.Üyesi Şenay YILMAZ

Proje Yürütücüsü